

**ADM 60 T**



|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Nauwkeurigheid | **± 2 mm** |
| Max. arbeidsbereik | **0,1 - 60 m** |
| Laserklasse | **2** |
| Gewicht | **0,18 kg** |
| Afmeting (L x B x H) | **115 x 56 x 35 mm** |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| batterijen 4x AAA |  |
| Transporttas |

**Laser-afstandsmeter met touchscreen**

* Snelle berekening van afmetingen op alle bouwwerven
* Eenvoudige bediening
* Lengte-, oppervlakte- en volumeberekening
* Berekenen van hoogtes met indirecte afstandsmeting
* Continu meetmodus
* Divers instelbare meeteenheden: m/mm, inch/voet
* Heeft 4 referentiepunten
* Geheugenfunctie voor 20 waarden
* Minimum / Maximum functie
* Automatische uitschakeling
* Display met verlichting
* Stof- en spatwaterbeschermde behuizing
* 1/4" schroefdraadverbinding voor statieven