ALC 2/1

| Technische attributen. Aantal lijnen; 1 horizontaal / 1 vertikaal. Zichtbaar bereik van lijn; 180° horizontaal / vertikaal. Nauwkeurigheid; ± 3 mm/10m. Zelfnivelleerbereik; ± 6 °. Max. arbeidsbereik; 30 m. Max. arbeidsbereik met ontvanger; 60 m. Gebruiksduur; 25 h. Temperatuurbereik; -18° - +50 °C. Laserklasse; 2. Gewicht; 0,28 kg. Basisuitrusting. batterijen 3x AA. 1 magnetische wandhouder WB-M 1/4-ALC. 1 heuptas BEP ALC 2/1. 1 transportkoffer TK-S ALC 2/1. |
| --- |
| ## Zelfnivellerende kruislijnlaser - Twee 180° zichtbare en afzonderlijk inschakelbare laserlijnen - Kruislijn-projectie - Zelfnivellering - Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivellleringsniveau - Uitschakelbare zelfnivellering - Zeer goed zichtbare laserlijnen door ontspiegelende beglazing - Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop - Inschakelbare pulse-functie voor gebruik met ontvanger - 1/4" draadopname voor statief |  |