

**5703201**



**Veiligheidstrafo 24V-100VA**

1xCEE 24V/2P/16A

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 57.032.01 |
| EAN code | 8713265019374 |
| Merk | Connectra |
| Spanning primair | 230 Volt |
| Spanning secundair | 24 Volt |
| Vermogen | 100 VA |
| Beveiliging | thermische oververhittingsbeveiliging |
| Materiaal (behuizing) | slagvast kunststof |
| Contactdozen | 1 x CEE 2P/16A/24V/12h |
| Kabel | 3 meter neopreen |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Uitgangen | 1 uitgang 100 VA |
| Gewicht | 4 kg |
| Afmetingen (lxbxh) | 200x170x150 mm |