

**63151**



**Fluorescentielamp PL-L**

24W- 4 pins- 2G11- 84

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 63.151 |
| EAN code | 8713265020967 |
| Vermogen | 24 Watt |
| Type | Master PL-L |
| Kleur | 840 |
| Lamphouder | 2G11 (4-pins) |
| Lengte | 322 mm |
| Lumen | 1800 Lumen |