

**6316006**



**Fluorescentielamp PL-L**

36W- 4 pins- 2G11- 840

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 63.160.06 |
| EAN code | 8713265039433 |
| Vermogen | 36 Watt |
| Type | Vetec PL-L |
| Kleur | 840 |
| Lamphouder | 2G11 (4-pins) |
| Lengte | 417 mm |
| Lumen | 2900 Lumen |