

**6316015**



**Fluorescentielamp PL-L**

80W- 4 pins- 2G11- 840

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 63.160.15 |
| EAN code | 8711500867124 |
| Vermogen | 80 Watt |
| Type | Master PL-L |
| Kleur | 840 |
| Lamphouder | 2G11 (4-pins) |
| Lengte | 572 mm |
| Lumen | 6000 Lumen |